中国科学院大学无负压设备采购

招 标 文 件

(招标项目编号：UCAS-E20150012)

中国科学院大学

二〇一五  年  六  月

目    录

第一部分：投标邀请………………………………………………………………………………2

第二部分：投标人须知前附表……………………………………………………………………3

第三部分：投标人须知……………………………………………………………………………4

第四部分：评标标准和评标办法…………………………………………………………………18

第五部分：招标产品及服务要求…………………………………………………………………21

第六部分：中标合同………………………………………………………………………………24

第七部分：投标文件格式…………………………………………………………………………25

投标邀请

中国科学院大学招标投标管理办公室(以下简称招标机构)就中国科学院大学无负压设备进行招标，邀请合格投标人提交密封投标。

- 一、项目编号：UCAS-E20150012

- 二、项目名称：中国科学院大学无负压设备采购项目, 预算85万元人民币

- 三、招标内容：

1.招标范围：无负压设备采购及其安装等。

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。

投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 四、招标文件领取时间、地点、方法：

2015年7月24日9:00-16:00北京市石景山区玉泉路19号甲中国科学院大学玉泉路校区办公楼234室。

- 五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间：

接受投标时间：  2015年7月31 日上午8:30-9:00（北京时间）。

投标截止及开标时间： 2015年7 月 31日上午9:00（北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 六、投标地点及开标地点：北京市石景山区玉泉路19号甲中国科学院大学玉泉路校区办公楼第一会议室

七、招标机构名称：中国科学院大学招标投标管理办公室

地　　址：北京市石景山区玉泉路19号甲中国科学院大学玉泉路校区办公楼234室

邮　　编：100049

联 系 人：苏老师

电　　话：010-88256170

传　　真：010-88256170

电子信箱：suwg@ucas.ac.cn

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 中国科学院大学 |
| 2 | 投标人的资质要求 | 符合本项目要求的代理或销售公司 |
| 3 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 4 | *投标人资格 | 1)具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规， 具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同 的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。 2)投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中 华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。 3)具有经营保险业务许可证，无不良经营行为，且具 有良好的商业信誉。具有良好的售后服务保障体系。 |
| 5 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 6 | 中标服务费 | 本项目按中标金额的1%收取中标服务费，此项费用无须单列，但须计入报价总价 |
| 7 | 投标应提交的文件 | *1 开标一览表（单独封装） *2 投标函 *3 投标报价表 4 技术条款偏离表 *5 营业执照副本复印件（按国家要求年已年检，要 求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围） *6 税务登记证副本复印件、组织机构代码复印件 *7 法定代表人资格证明书 *8 法定代表人授权委托书 *9 质量保证及售后服务承诺书 *10 技术文件（生产许可证、文字资料、数据、产品 技术说明书、产品合格证、检验报告等） 11 生产许可证 12 制造商出具的授权书 13 近三年在京主要业绩 14投标人认为需要提供的其他商务资料 |
| 8 | 投标保证金额 | 无 |
| 9 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 10 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 11 | 投标文件有效期 | - 90天 |
| 12 | 投标文件份数 | - 正本1份、副本3份； |
| 13 | 其它事项 |  |
| 14 | 现场踏勘 | - 集合时间：2015年7月26日上午10:00； - 集合地点：玉泉路19号(甲)中国科学院大学礼堂门前。 - 联系人：陈阿娟 88256667 |
| 15 | 付款方式 | - (1)在双方签订合同后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的30%货款。 - (2)检验合格后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经买方确认验收合格，双方签署验收证书后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的70%货款。 - (3)履约保证金：合同总金额的5%为履约保证金。在双方签订合同后七个工作日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为本合同的履约保证金。该保证金在全部合同货物安装到位、试运行完成后转为质保金，经双方签署验收证书满一年后七个工作日内，买方退还卖方。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，应当以本表内容为准。

第三部分  投标人须知

## 总则

本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

定义：

  - “采购人”名称详见投标人须知前附表第1条。

  - “招标产品”指本招标文件中第五部分所述所有产品。

  - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商，要求具备相关资质的企业。

  - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

合格投标人的条件

  - 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

  - 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

  - 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有投标人须知前附表第2条规定的资质条件。

  - 本次招标允许供应商可授权多家投标人进行本项目的授权。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 某一集团、总公司或母公司等下属的唯一参加本次投标的一家已经具有法人资格的全资子公司或绝对控股子公司等，若其仅仅使用其自身的资质、资格及独立名义，而非凭借了其所属的某一集团、总公司或母公司等的授权文件或承诺文件参加投标的，该等情形下，仅需要按照本招标文件的要求如实、完整地披露其自身，一切相关的责任均应当由其独立承担。

- 某一集团、总公司或母公司等下属的唯一参加本次投标的一家已经具有法人资格的全资子公司或绝对控股子公司等，若其并非仅仅使用其自身的资质与资格，而是凭借了其所属的某一集团、总公司或母公司等的授权文件或承诺文件参加投标的，该等情形下的授权文件/承诺文件的内容应当明确包括下列含义：其所属集团、总公司或母公司等法人组织所出具的表明对该子公司参加本次投标所引起的及/或相关的任何及/或所有责任，还包括但不限于相关合同所引起或相关的一切责任，均无条件且不可撤销地承担连带责任。对该等授权或承诺文件是否满足上述要求，评标委员会有权独立地判定。该等授权或承诺文件若被判定为不满足要求，评标委员会有权对该分公司的投标予以拒绝；若被接受则无论该等授权或承诺文件是否存在瑕疵均应当被视为该集团、总公司或母公司等应当承担上述不可撤销的无限连带责任。该等情形下一旦其被接受参加投标，应当被视为或等同于该某一集团、总公司或母公司等的直接参加，本招标文件及其中标后所签订的成交合同还包括但不限于补充文件等，均对其所属并为其出具了授权文件/承诺文件的集团、总公司或母公司等具有约束效力，其也可以直接利用该集团、总公司或母公司等的资质与业绩，同时有义务如实披露其所受处罚、不良记录及/或其违法纪录，不应当存在丝毫差别。

  - 本次招标不允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标。

  - 投标人领取招标文件时应登记备案。招标文件从网上下载的，应按照要求在网上进行登记。

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件格式填写)。

投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

对与本项目有关的通知，招标机构将向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。

## 招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评标办法；

第五部分 招标产品及服务要求；

第六部分 中标合同；

第七部分 投标文件格式。

投标前招标文件的澄清和修改

  - 投标人的澄清、修改等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在投标截止期15日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达招标机构。

招标机构或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的投标人踏勘现场，而无论招标机构或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

  - 按照责权利相一致原则，若招标文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则投标人提出的相关澄清、修改要求由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若招标文件的主要商务、技术指标由招标机构提出，则相关澄清、修改要求由招标机构负责解释，并应当由招标机构视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由招标机构进行处理。

  - 招标机构对澄清、修改要求的处理：招标机构对其认为不必要进行澄清及/或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标机构决定给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标机构主动进行的澄清、修改：招标机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

  - 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于十五日，需要为此调整投标文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日重新发出通知。

  - 招标机构澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，招标机构一旦对招标文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，招标机构有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 采购人及招标机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，招标机构将向所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。

## 投标文件

投标文件的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料或图纸中的说明）以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按投标人须知前附表第7 条规定提交文件，其中加*项目若有缺失或无效，将可能导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七部分）。

  - 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，使用宋体五号字，按照招标文件第七部分规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订。为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第七部分格式要求制作。

  - 投标保证金：不收取。

  - 投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于保险及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

- 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

- 投标人要按保险产品数量、价格(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

- 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 最低报价不能作为中标的保证。

  - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第10条。

投标内容填写说明

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表第7项规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

  - 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

  - 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第11条。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照招标机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将被视为无效投标。

  - 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本上适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝。

  - 投标人应按投标人须知前附表第12条规定的份数提交投标文件。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘（CD-R）为存储介质，并在盘面标注投标人全称、项目编号和所投的包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

- 投标人应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；投标文件正本与开标一览表不一致的，以开标一览表为准；投标文件被误读或被视为无效等不利后果由投标人承担。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。由投标人代表签字的，投标人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标文件密封袋内装投标文件正副本、电子文档（如果要求提交）及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。

- 为方便开标，开标一览表应单独放在另一密封信封内，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“开标一览表”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标机构有权予以拒绝，并退回投标人。

投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构拒绝接收。

投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标机构，补充、修改和撤标要求须经招标机构签字确认接受，否则无效。

  - 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标

开标

  - 招标机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

  - 投标人参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标机构对此不承担任何责任。

  - 招标机构将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

## 评标步骤和要求

组建评标委员会

  - 招标机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由三人及以上单数组成，其中校外相关领域专家不少于三分之二。

  - 采购人或招标机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标。

评标准备与初步评审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

  - 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

  - 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 应当交纳投标保证金的投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 本文件“投标人须知”第7条“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

- 投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 投标货物性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 以联合体方式投标的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响.

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

  - 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；开标一览表的正本之间如有差异，按投标无效处理；开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

投标的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家签字。

  - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

对投标文件的详细评审

  - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审的结果确定一至三为中标候选人，并标明排列顺序。

1.70   采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人

因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定

期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

评标过程保密

1．71   开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料

以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

1.72   在评标期间，投标人企图影响招标机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，   并由其承担相应的法律责任。

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：

1.73   无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经招标机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外，该等情形包括：一旦予以拒绝或采取类似的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

1.74   在上述考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用

以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或实际提供的担保金额不足要求金

额，招标机构有权并且应当决定取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施。

采购项目废标

  - 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

  - 报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

  - 废标后，招标机构应当将废标原因通知所有投标人。投标人少于三家或者所有投标被否

决的，招标机构应当依法重新组织招标。

## 签订合同

中标通知

  - 中标人确定后,招标机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性

不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等

法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当

承担相应的法律责任。

  - 招标机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的

投标人是否收到相应的通知为前提。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

  - 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容

与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

  - 采购人如需追加与合同标的相同的产品或计划，在不改变合同其他条款的前提下，中标

人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百

分之十。

  - 中标人一旦中标，未经招标机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部

及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标机构有权决定按照中标

人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

## 中标服务费

  - 本项目按中标金额的1%收取中标服务费，此项费用无须单列，但须计入报价总价。

## 处罚、询问和质疑

发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

- 中标人未按本招标文件规定签约；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

投标人有权就招标事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问并向采购人或招标机构提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部

监察，以确保授予合同过程的公平公正。

  - 投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

  - 若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

  - 质疑应当按照《中央国家机关政府招标机构供应商询问、质疑处理暂行办法》规定，以

书面形式向采购人或招标机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

  - 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、

质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、

传真号码）。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质

疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标机构可不予受理：

  - 未在有效期限内提出质疑的；

  - 质疑未以书面形式提出的；

  - 所提交材料未明示属于质疑材料的；

  - 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

  - 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

  - 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

  - 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或招标机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处

理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘

密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

  - 质疑人有下列情形之一的，招标机构应驳回质疑：

- 质疑缺乏事实和法律依据的；

- 质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- 质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

- 其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

  - 供应商进行虚假和恶意质疑的，招标机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在

一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

  - 质疑投标人对采购人或招标机构的答复不满意以及采购人或招标机构未在规定的时间内

做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

## 保密和披露

保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标

获得的信息向第三人外传。

  - 招标机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

  - 在招标机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，

招标机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情

况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当

在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/

中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分  评标标准和评标方法

## 评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标产品及服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1. 投标报价及优惠条件；

2. 投标方案的合理性；

3. 保险产品的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

4. 付款条件；

5. 保险起期及保险期限等；

6. 其他有附加值的服务承诺；

7. 财务状况和经营信誉；

8. 投标人提供的其它内容和条件。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  | 40 | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分 =（评标基准价/投标报价）×40 |
| 商 务 部 分 28 分 | 资信情况 | 2 | 获得AAA资信等级认证证书得2分。 |
|  | 高新技术企业认定 | 2 | 获得高新技术企业认定得1分，获得国家火炬高新的得1分。 |
|  | 强制认证 | 4 | 电控系统通过中国国家强制CCC认证证书（整机）得4分，否则不得分。 |
|  | 节能认证 | 4 | 获得中国节能、环保认证证书（认证产品包含无负压供水设备）得4分，否则0分。 |
|  | 节水认证 | 4 | 获得权威机构颁发的节水产品认证（认证产品包含无负压供水设备）得4分，否则0分。 |
|  | 环境认证 | 2 | 获得中国环境标志产品认证证书（认证产品包含无负压供水设备）得2分，否则0分。 |
|  | 卫生许可 | 2 | 获得北京市卫生许可批件（认证产品包含无负压供水设备）得2分，否则0分。 |
|  | 管理体系认证 | 3 | 获得IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、28001职业健康管理体系认证（认证范围包含“无负压供水设备”） ，每项得1分，共3分。 |
|  | 高校采购合同 | 5 | 提供2013年以后高校合作项目合同，提供首页、金额页、签字盖章页复印件，每个得0.5分，最高5分。 |
| 技 术部分 32分 | 性能 判定 | 6 | 提供该套供水设备的稳压保压功能的证明文件，每具有一项得2分,共6分。 ①具有实现该功能对应的独立模块设置 ②提供具有该功能认证的第三方检验报告，或相关省部级科技鉴定内容包含此项功能； ③出具具有该功能的专利证书。 |
|  | 产品检测 | 2 | 提供具有控制柜检测平台，具有成套设备检测平台的实物监测平台图片（或照片）证明，每项得1分，共2分。 |
|  | 安装调试 | 4 | 安装调试的质量管理保障体系（人员、控制）完善得2分，对安装调试过程中关键工序和关键部位的质量控制手段及材料质量控制手段安全可靠得2分，共4分。 |
|  | 质保期 | 7 | 本系统项目的免费质保期承诺等于2年得2分，每增加1年加1分，最高7分，少于2年不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 售后服务方案 评委会根据投标人提供的售后服务内容的安全性、完整性、科学性和真实性、售后服务体系的保障性（包括故障响应时间、应急服务措施）等内容进行综合评议（0-10分） |
|  | 售后服务保障体系 | 3 | 设备使用地区需具有完善稳定、完善的售后服务网点，评委会根据投标人在当地设置的服务机构、售后服务体系的完善性、专业性（包括售后人员、技术人员配备）等内容进行综合评议（0-3分） |
| 合计 |  | 100 |  |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，如投标产品被认定为小微型企业制造的产品（须提供相关证明文件，包括但不限于《中小企业声明函》等），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

第五部分  招标产品及服务要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压给水设备 | Q=43m3/h H=41m N=7.5KW | 套 | 1 | 必须配有备用泵 |
| 2 | 无负压给水设备 | Q=40m3/h H=32m N=5.5KW | 套 | 11 | 必须配有备用泵 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

- 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

一、招标设备名称、型号规格及数量

1、根据现场勘察情况、投标的设备必须满足设计要求的总流量及所需扬程，（提供计算参数过程及水泵型号）。

2、要求采用进口品牌的变频不锈钢水泵（参考品牌：ITT、格兰富、威乐或同等品牌，机械密封、具有减震装置，并能实现自动控制，设备配泵要求必须有备用泵。（提供选择水泵品牌的理由和选择备用泵的依据）

3、控制柜内电气元器件应采用进口品牌产品（参考品牌为：变频器为ABB、西门子、丹弗斯，其他电器元器件为施耐德）。（提供控制系统配置清单）。

4、水泵与电气控制柜匹配良好，无需专人值守，根据用户需水量自动控制；并能实现远程监控功能；提供远程监控传输端口及远程传输协议。

5、成套设备的配套材料、连接管路要求为食品级不锈钢材料。（提供不锈钢板材来源及型号）

6、投标设备必须有良好的稳压减震措施。(提供减震器数量及型号)

7、电气控制柜整机具有国家生产认定证书并通过安全强制性(CCC)认证；（提供证书）

常规要求：

1、电器接线要求符合设计及规范图集要求。要求设备电压和控制器输入电压的波动不超过额定电压+/-10%时仍正常工作。

2、控制柜的设计制造应符合标准和规范的要求。控制柜面板上各种指示灯及仪器齐全，指示牌指示准确清晰，距离2米可辨清指示牌内容。

3、变频控制柜可根据压力信号改变水泵转速，从而保持系统的压力恒定。此外还具有下列功能：可根据工况自动启/停所需数目的水泵，每台泵每小时切入次数及切入次序应可调， 具有自动/手动转换装置。系统具有编程功能，可根据时间、负荷不同而设置不同的工作方式。

三、综合说明

1、招标内容：中国科学院大学二次供水系统 所需无负压供水设备。

2、无负压供水设备规格数量见附件。进场时间：根据现场进度计划书面通知进场。

3、市场价格波动：无负压供水设备在投标有效期内不论市场价格如何变化，都按本次投标价格结算。

4、报名条件资质要求（投标人须提供的商务文件）

4.1提供相关部门的检验报告

（1）提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

（2）提供北京市卫生局核发的供水设备卫生许可批件。

（3）提供具有北京市疾病预防控制中心的检测报告。

（4）提供CMA和CAL认证的北京市质量技术监督部门的检验报告。

（5）提供电气控制柜整机通过国家强制性3C认证证书（要求具有动力箱、配电箱相关认证）。

（6）提供整套设备的节能认证证书和环保认证证书。

（7）提供北京市自来水集团备案许可。

（8）提供资信等级证书（AAA级）。

（9）中标人保证全权办理该项供水系统的政府相关部门的审批手续。

5、成套无负压供水设备必须配备中央远程监控系统，并且实际投入使用并运行。控制柜需

预留远程监控的接口，如果甲方在后期建设智能监控平台，中标方在后期需协助甲方完成。提供远程监控中心照片（确保真实存在，考察时参观）和已经运行的实际案例（不低于五个）

6、采用标准：国家行业标准CJ/T303-2008

7、供货范围：无负压供水系统所需的全套设备

7.1订货台数：2套

7.2每套机组中的设备及附件：

a.补偿装置（罐体分腔或空罐）

b.变频增压泵组

c.智能控制系统

d.无负压流量控制装置或压力表

e.能量储存装置或真空抑制器

f.双向补偿装置或活塞装置或排气阀门。

g.附件

8、改造过程中厂家要有相应措施保证业户正常用水。

*要求

水泵、管路、阀门及所有设备过流部分必须采用SUS304食品级不锈钢材质。水泵采用进口品牌的不锈钢水泵（参考品牌：ITT、格兰富、威乐或同等品牌）。水泵的叶轮需经过动平衡测试，必须具有良好的动平衡能力。采用同轴式设计，以缩短轴的总体高度，提高稳定性，泵轴要求为不锈钢材质，保证更好的水力平衡。泵轴封闭采用机械密封。泵体需要经过电泳处理，以提高防腐能力；铸铁部件不接受喷漆处理。水泵出厂前都应进行压力及性能测试，所有循环水泵承压要求不低于1.6MPa，测试压力应为2.4MPa。水泵配套电机由水泵厂配套供应。应为全封闭、风冷鼠笼电机（节能型）。配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于施耐德、ABB等品牌产品。配电箱表面采用喷塑处理。（提供水泵检测报告及合格证书。）

*变频器及低压器件和附件采用进口品牌产品。

变频器应采用晶体模块型，用于鼠笼电机的无级调速。变频器的额定输出应满足电机消耗和负载的特性曲线（转矩/速度，功率/速度曲线）。变频器应包括下列部分：整流单元、线形电抗器、中间电路、逆变单元、控制和电子监测（包括I/O信号接口）、在箱体前面的操作面板。机械要求：箱体应具有一定的机械强度和严密的结构。箱体应做有效的防腐处理，并能防潮、防潮、防水、防护等级为IP54。箱内强/弱电系统应独立分区。冷却系统：对于功率＞3KW的变频器采用强制通风冷却。电气要求：变频器所有强电元件应进行机械和电气强度的设计，使其能承受冲击电流，对于循环水泵电机的变频器承受的冲击电流应按中国有关标准执行。安装在端子箱内的电缆在传送允许值内的电流时不应超过允许的温升。

变频器的额定值如下：电源电压：380V.AC±10％；、电源频率：50±2Hz、功率因数：cosΦ≈1、输出电压：0～50Hz、频率精度：0.5％（相对于最高输出频繁）、过载能力：150％最小60秒。控制方式：正弦波PWM控制或更好的方式。变频器的控制系统应具有调节上升时间和下降时间的线性调节功能。（转速从0～ 100％，0.1秒～300秒，反之亦然）上升和下降时间；应单独可调。为避免出现危险的电机/水泵的共振频率，应能通过程序设定跳跃频率。为方便连接电源及电机电源的动力电缆，应设置动力电缆的接线端子板，电缆接线全部为压接。控制电缆端子板应设放松件，并用隔栅分隔不同电压等级的端子。所有装置应正确接地。变频器的备件和接地保护要求应在厂商提供的技术文件中说明。为了所有部件、动力和控制电路、电机等设备在故障情况下的安全，变频器应具有一切必要的保护措施。变频器至少应具备下列保护功能：过载保护、过电压保护、瞬间停电保护、输出短路保护、欠电压保护、接地故障保护、过电流保护、内部温升过高保护、缺相保护。在故障状态下，保护电路应快速动作并报警，泵和变频器停止工作。同时变频器应具有模拟量及数字输入、输出（I/O）信号，变频器应是电磁兼容的并应采取措施减少电磁辐射和增加抗干扰性。供货商提供的设备手册应包括设备限制干扰的说明书。运行要求：控制和检测系统应采用微处理器；变频器应能通过箱体前面的操作板进行控制和检测；为方便控制和监测变频器，操作板应包括必要的装置（开关、指示灯、按钮、显示器等）；变频器的启动、停止；变频器参数的按键控制；输入、输出量的按键控制；调整设定点和参数；显示故障并报警。为了说明操作装置及指示灯等设备的功能及操作方法，应在变频器前面板上设中文说明。为了便于设备的维护、更换及保养，应尽量使用插接件和电气线路板。变频器应有一个醒目的标志名牌并应标明下列内容：制造商名称、产地；变频器的规格名称、主要技术数据；生产日期。（提供变频器相关证书及检测报告。）

四、设备安装、调试及验收

1、设备验收

1.1安装

正常施工时间：上午：9：00—12：00下午：13：30—17:30

如遇到国家法定节假日或双休日产生扰民现象发生，施工时间可以正常向后延长。

1.2验收

清点各备品、备件是否齐全，以及卖方按合同规定所提供的资料是否齐全、正确；

所有设备安装完成后，由卖方和安装方共同完成调试工作，水泵设备调试费用由卖方承担。

2、售后服务及培训

2.1、保修期从设备安装、调试最终验收合格之日算起24个月，保修期外负责终身维修。

2.2、卖方应有固定的维修服务中心，维修及时。保修期内，如果设备发生故障，卖方在收到买方通知后，3小时内提出解决故障的方案，如电话沟通不能解决问题，24小时内必须到达现场解决故障。

2.3、质保期满后，卖方仍应对买方提供优惠的技术支持和备件供应。

2.4、培训：

卖方应对买方技术人员、操作人员、维修人员进行免费培训，直到买方技术人员、操作和维修人员正确使用设备为止，培训人员数量3～5人。

五、运输要求

运费（含保险）由卖方负责

六、交货时间及地点：

1、交货时间：合同生效后30个工作日。

2、交货地点：北京市石景山玉泉路19号甲

第六部分  中 标 合 同

以签订的及商定相关文件为准；

投标人相关承诺及优惠条件应作为合同附件。

第七部分  投标文件格式

- 1、投标文件封面

投标文件

招标编号：

投标人：_____________________________

法定代表人或授权委托人：_______________

二〇一五年七月

- 2、投标函

投标函

致：

（被授权人姓名）代表                （投标人公司名称）就贵方              招标项目做以下承诺：

1、在研究了招标文件（含澄清/补充文件）后，我方提出的总报价为：人民币（大写）   万元（小写：   ），我方愿意遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。

2、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定处理，我方完全接受。

3、若中标，我方将按招标文件的具体规定与贵方签订合同并严格履行合同义务并提供优质服务。如果在合同执行过程中，出现合同纠纷，我方尽快予以解决，并承担相应的经济责任。

4、如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供服务。

5、在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成我方双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我方同意，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

（以下无正文）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（职务）（姓名）（签字）

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年   月   日

- 3、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

授权代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

- 4、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：             /

投标人名称：                                                 价格单位：人民币元

| 序号 | 保障项目 | 投 标 报 价（元/人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人：                （公章）

授权代理人：            （签字）

身份证号码：

年    月    日