|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 货物名称 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1-1 | 点型感温探测器 | 82 | 否 |
| 1-2 | 点型感烟探测器 | 622 | 否 |
| 1-3 | 输入模块 | 26 | 否 |
| 1-4 | 控制模块 | 162 | 否 |
| 1-5 | 广播模块 | 12 | 否 |
| 1-6 | 隔离模块 | 36 | 否 |
| 1-7 | 消防报警电话插孔（电话） | 2 | 否 |
| 1-8 | 手报按钮 | 34 | 否 |
| 1-9 | 消火栓按钮 | 51 | 否 |
| 1-10 | 声光报警器 | 17 | 否 |
| 1-11 | 报警联动一体机 | 1 | 是 |
| 1-12 | 火灾自动报警控制微机 | 1 | 否 |
| 1-13 | 配件及辅料 | 1 | 否 |